## Slide 1
计算机系统与网络安全技术 Technology of Computer System and Network Security
牛伟纳
计算机科学与工程学院（网络空间安全学院）
2022年11月1日11时0分

## Slide 2
目
录
第16章：物理和基础设施安全
  概述
  物理安全威胁
  物理安全的防御和减缓措施
  物理安全破坏的恢复
  实例：某公司的物理安全策略
  物理安全和逻辑安全的集成

## Slide 3
物理和基础设施安全
信息系统安全的基本要素
逻辑安全
保护基于计算机的数据免受软件和通信的威胁
物理安全
也被称为基础设施安全
场所安全
也被称为企业或设施安全
保护包含数据的信息系统以及使用、操作和维护系统的人员
必须防止任何可能危及逻辑安全性的物理访问或入侵
保护整个区域、设施或建筑物内的人和财产，通常是法律、法规和信托义务所要求的
提供周边安全，门禁，烟雾和火灾探测，灭火，一些环境保护，通常是监视系统，警报和警卫

## Slide 4
概述
防止对物理基础设施造成破坏：
关注点包括信息系统硬件、物理设施、支持设施和人员
防止物理基础设施的误用导致受保护信息的误用或损坏 ：
包括蓄意破坏、盗窃设备、通过复制盗窃、盗窃服务和未经授权的进入
物理安全的两个互补要求

## Slide 5
物理安全威胁
可能情况
  威胁信息系统的物理情况和事件:
    环境威胁
    技术威胁
    人类造成威胁

## Slide 6
物理安全威胁
自然灾害

## Slide 7
物理安全威胁
自然灾害

## Slide 8
物理安全威胁
自然灾害

## Slide 9
物理安全威胁
环境威胁

## Slide 10
物理安全威胁
环境威胁

## Slide 11
物理安全威胁
环境威胁

## Slide 12
物理安全威胁
环境威胁——水的损害
主要危险是电气短路
管道可能会因管线故障或冻结而爆裂
自动喷水灭火系统意外启动
洪水在水中留下泥泞的残渣和悬浮物
应进行尽职调查，以确保两层以上的水不会造成危险

## Slide 13
物理安全威胁
环境威胁——化学、辐射和生物危害
  故意攻击和意外发射构成威胁
  排放可以通过通风系统或打开窗户进行，如果有辐射，可以通过周边墙进行
  洪水还会引入生物或化学污染物

## Slide 14
物理安全威胁
环境威胁——灰尘
  经常被忽视
  旋转存储介质和电脑风扇是最容易损坏的
  也会阻碍通风
  流入可以由以下几个因素导致:
    附近建筑物的控制爆炸
    风暴携带碎片
    建筑物内的建筑或维修工作

## Slide 15
物理安全威胁
环境威胁——害虫
  涵盖范围广泛的生物体:
  高湿度的环境会导致霉菌和发霉
  昆虫，尤其是那些攻击木头和纸张的昆虫

## Slide 16
物理安全威胁
技术威胁
  电力对设备的运行是必不可少的
    电力问题:
      电压下降/停电/中断，中断服务
      过电压-浪涌/故障/闪电，可破坏芯片
      电线上的噪音，可能会干扰设备的运行
    电磁干扰:
      供电线路、电机、风扇、重型设备、其他电脑、手机、微波中继天线、附近电台的噪音
      噪音既可以通过电线传播，也可以通过空间传播
      会导致电脑出现间歇性问题吗

## Slide 17
物理安全威胁
人为的物理威胁
  更难以预测，旨在克服预防措施，更难处理，包括:
    未经授权的物理访问
      信息资产一般位于限制区域
      会导致其他威胁，如盗窃、破坏或滥用
    盗窃的设备/数据
      窃听和窃听属于这一类
      获得未经授权访问的内部人员或外部人员
    设备/数据的破坏
    资源的滥用

## Slide 18
物理安全的防御和减缓措施
防御措施
  一种预防措施是使用云计算
  温度和湿度不合适
    环保控制设备、电源
  火和烟
    警报，预防措施，火灾缓解
    烟雾探测器，禁止吸烟
  水
    管理线路，设备位置，切断传感器
  其他威胁
    适当的技术对策，限制粉尘进入，病虫害控制

## Slide 19
物理安全的防御和减缓措施
技术威胁的减缓措施
  每一个关键设备的不间断电源(UPS)
  关键设备应连接到应急电源(如发电机)
  为了处理电磁干扰(EMI)，可以使用滤波器和屏蔽的组合

## Slide 20
物理安全的防御和减缓措施
人为物理威胁的减缓措施
  物理访问控制
    限制建筑访问
    巡逻或警戒的控制区
    在入境点设置锁具或检查措施
    为移动资源配备跟踪装置
    由安全装置控制的电源开关
    入侵者传感器和警报
    提供记录和实时远程观察的监视系统

## Slide 21
物理安全破坏的恢复
对称加密的基本成分
  恢复的最基本要素是冗余
    提供从数据丢失中恢复的功能
    理想情况下，所有重要的数据都应该在现场之外提供，并尽可能频繁地更新
    是否可以使用批量加密远程备份
    对于关键情况，可以创建一个随时可以立即接管操作的远程热站点
  物理设备损坏恢复
    取决于损坏和清理的性质
    可能需要灾难恢复专家

## Slide 22
物理安全和逻辑安全的集成
基本概念
  众多的检测和预防设备
  如果有一个中央控制会更有效
  集成自动化的物理和逻辑安全功能
    使用单一身份证
    单步卡登记及终止
    中央id管理系统
    统一的事件监控和关联
  在这个领域需要标准
    FIPS 201-1《联邦雇员和承包商个人身份验证(PIV)》

## Slide 23
物理安全和逻辑安全的集成
FIPS 201 PIV系统模型

## Slide 24
物理安全和逻辑安全的集成
整合实例

## Slide 25
物理安全和逻辑安全的集成
保护区的安全与控制等级

## Slide 26
物理安全和逻辑安全的集成
物理访问控制中认证机制的使用